## Лист1
поз. обозн. | наименование | кол. | примечание | v3
A1 | Шассси монтажное, 17 слотов | 1 | ф.Rockwell
| 1756-A17 |  | Automation
A2 | Модуль резервирования питания шасси контроллера | 1 | ф.Rockwell
| 1756-PSCA2 |  | Automation
A3 | Модуль процессора, 4/0,5/64 Мб | 1 | ф.Rockwell
| Состоит: |  | Automation
| Модуль процессора | 1
1756-L62
| Энергонезависимая память, карта CompactFlash 64 МВ | 1
1784-CF128
A4 | Модуль связи ControlNet | 1 | ф.Rockwell
| 1756-CNBR |  | Automation
A5..A10 | Модуль аналогового ввода | 6 | ф.Rockwell
| Состоит: |  | Automation
| Модуль аналогового ввода, 16 каналов, 4-20mA | 1
1756-IF16
| Клемный блок 36 клемм | 1
1756-TBCH
A11..A13 | Модуль аналогового вывода | 3 | ф.Rockwell
| Состоит: |  | Automation
| Модуль аналогового вsвода, 8 каналов, 4-20mA | 1
1756-OF8
| Клемный блок 20 клемм | 1
1756-TBNH
A14 | Модуль дискретного ввода | 1 | ф.Rockwell
| Состоит: |  | Automation |  | 7
| Модуль дискретного ввода, 32 каналa | 1 |  |  | 7
1756-IB32
| Клемный блок 36 клемм | 1
1756-TBCH
A15 | Модуль дискретного вывода | 1 | ф.Rockwell
| Состоит: |  | Automation
| Модуль дискретного вывода, 32 каналa 0,5A | 1
1756-OB32
| Клемный блок 36 клемм | 1
1756-TBCH
A16 | Модуль дискретного ввода | 1 | ф.Rockwell
| Состоит: |  | Automation
| Модуль дискретного ввода, 32 каналa | 1
1756-IB32
| Клемный блок 36 клемм | 1
1756-TBCH
EL1 | Лампа люминисцентная 30 Вт, 230 В, 50 Гц, | 1 | ф.Rittal
4138.300
G1..G2 | Источник питания, 220V AC/24V DC, 10А | 2 | ф.Rockwell
| 1606-XLS240E |  | Automation
G3..G4 | Источник питания резервируемый, 220V AC, 75Вт | 2 | ф.Rockwell
| 1756-PA75R |  | Automation
G5 | Модуль резервирования питания 20A | 1 | ф.Rockwell
| 1606-XLSRED |  | Automation
HL1, HL2 | Световой индикатор, 230V AC, зеленый | 2 | ф. Siemens
3SB32 52 6AA40
K1 | Реле силовое 2CO, 25А, ф.Legrand | 1 | ф.Legrand
004133
K2, K3 | Реле сопряжения PLC-RSC-230UC/21, 230В, 1 перкл. контакт | 2 | ф.Phoenix
| 2966207 |  | Contact
K4…K66 | Реле сопряжения PLC-RSC-24DC/21, 24В, 1 перкл. контакт | 63 | ф.Phoenix
| 2966265 |  | Contact
M1 | Фильтрующий вентилятор, 230В, 50/60Гц, 105м3/ч | 1 | ф.Rittal
3239.100
PE | Шина заземления 450мм | 1 | ф.Rittal
7113.000
SK1 | Регулятор внутренней температуры | 1 | ф.Rittal
3110.000
SF1 | Элемент подключения с автоматом 10А | 1 | ф. Rittal
2507.500
SF2, SF7, | Автоматический выключатель, 1пол, 10А, х-ка С | 3 | ф. Siemens
SF8 | 5SY4110-7
SF8, SF9 | Автоматический выключатель, 1пол, 6А, х-ка С | 2 | ф. Siemens
5SY4106-7
SF10 | Автоматический выключатель, 1пол, 6А, х-ка С | 1 | ф. Siemens
5SY4103-7
SF3…SF6, | Автоматический выключатель, 1пол, 0.5А, х-ка С | 4 | ф. Siemens
SF11 | 5SY6105-7
SF51..SF140 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма для предохранителя с индикатором 24В UK 6-FSI/C-LED24 | 90
3001938
| Вставка-автоматический выключатель TCP 1A | 90
0712194
SQ1 | Концевой выключатель двери с кабелем, L=600мм, оранжевый | 1 | ф.Rittal
4315.520
U1..U24 | Преобразователь dTrans T02 EX | 24 | ф.Jumo
707025
U51…U109 | Повторитель питания 4..20mA, MINI MCR-SL-RPS-I-I | 59 | ф.Phoenix
| 2864422 |  | Contact
W2, W3 | Кабель подключения резервируемого блока питания контроллера | 2 | ф. Rockwell
| 1756-CPR2 |  | Automation
X1 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 12
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
X2 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 3-ярусная UT2,5-3L | 6
3214259
| Боковая крышка D-UT 2,5-3L | 1
3214314
X3 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 8
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
X4 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма четырехпроводная U2,5-QUATTRO | 36
3044542
| Боковая крышка D-UT 2,5/4-QUATTRO | 1
3047170
X5 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 3-ярусная UT2,5-3L | 16
3214259
| Боковая крышка D-UT 2,5-3L | 1
3214314
X6 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 3-ярусная UT2,5-3L | 8
3214259
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 8
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
X7…X10 | Клеммный набор | 4 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 16
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
X11…X13 | Клеммный набор | 3 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 8
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
X14…X15 | Клеммный набор | 2 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 32
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
X16 | Клеммный набор | 1 | ф.Phoenix
| Состоит: |  | Contact
| Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 | 5
3044636
| Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 | 1
3047293
XS1 | Штекер для питания лампы | 1 | ф. Rittal
2507.200
XS2 | Розетка для питания лампы | 1 | ф. Rittal
2507.100
XS3 | Розетка, 250В АС, 16А, к-т=2шт. | 1 | ф. Rittal
2506.100
start

## Template
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
ПЭ3
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. | [5 empty] | Объект | Лит. | Лист |  | Листов
| Пров. | [7 empty] | 1
БЕЛОРГСИНТЕЗ
Н. контр.
Утв.
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
2
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4

## Output
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
| A1 |  |  | Шассси монтажное, 17 слотов |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | 1756-A17 | [5 empty] | Automation
| A2 |  |  | Модуль резервирования питания шасси контроллера |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | 1756-PSCA2 | [5 empty] | Automation
| A3 |  |  | Модуль процессора, 4/0,5/64 Мб |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Automation
|  |  |  | Модуль процессора |  |  |  |  | 1
1756-L62
|  |  |  | Энергонезависимая память, карта CompactFlash 64 МВ |  |  |  |  | 1
1784-CF128
| A4 |  |  | Модуль связи ControlNet |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | 1756-CNBR | [5 empty] | Automation
Подп. и дата | A5..A10 |  |  | Модуль аналогового ввода |  |  |  |  | 6 | ф.Rockwell
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Automation
|  |  |  | Модуль аналогового ввода, 16 каналов, 4-20mA |  |  |  |  | 1
1756-IF16
Инв. № дубл. |  |  |  | Клемный блок 36 клемм |  |  |  |  | 1
1756-TBCH
Взам. инв. № | A11..A13 |  |  | Модуль аналогового вывода |  |  |  |  | 3 | ф.Rockwell
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Automation
|  |  |  | Модуль аналогового вsвода, 8 каналов, 4-20mA |  |  |  |  | 1
Подп. и дата |  |  |  | 1756-OF8
|  |  |  | Клемный блок 20 клемм |  |  |  |  | 1
ПЭ3
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. | [5 empty] | Объект | Лит. | Лист |  | Листов
| Пров. | [7 empty] | 1 |  | 7
БЕЛОРГСИНТЕЗ
Н. контр.
Утв.
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
1756-TBNH
| A14 |  |  | Модуль дискретного ввода |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Automation
|  |  |  | Модуль дискретного ввода, 32 каналa |  |  |  |  | 1
1756-IB32
|  |  |  | Клемный блок 36 клемм |  |  |  |  | 1
1756-TBCH
| A15 |  |  | Модуль дискретного вывода |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Automation
|  |  |  | Модуль дискретного вывода, 32 каналa 0,5A |  |  |  |  | 1
1756-OB32
|  |  |  | Клемный блок 36 клемм |  |  |  |  | 1
1756-TBCH
Подп. и дата | A16 |  |  | Модуль дискретного ввода |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Automation
|  |  |  | Модуль дискретного ввода, 32 каналa |  |  |  |  | 1
1756-IB32
Инв. № дубл. |  |  |  | Клемный блок 36 клемм |  |  |  |  | 1
1756-TBCH
Взам. инв. № | EL1 |  |  | Лампа люминисцентная 30 Вт, 230 В, 50 Гц, |  |  |  |  | 1 | ф.Rittal
4138.300
Подп. и дата | G1..G2 |  |  | Источник питания, 220V AC/24V DC, 10А |  |  |  |  | 2 | ф.Rockwell
|  |  |  | 1606-XLS240E | [5 empty] | Automation
Инв. № подл. | G3..G4 |  |  | Источник питания резервируемый, 220V AC, 75Вт |  |  |  |  | 2 | ф.Rockwell
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
2
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
|  |  |  | 1756-PA75R | [5 empty] | Automation
| G5 |  |  | Модуль резервирования питания 20A |  |  |  |  | 1 | ф.Rockwell
|  |  |  | 1606-XLSRED | [5 empty] | Automation
| HL1, HL2 |  |  | Световой индикатор, 230V AC, зеленый |  |  |  |  | 2 | ф. Siemens
3SB32 52 6AA40
| K1 |  |  | Реле силовое 2CO, 25А, ф.Legrand |  |  |  |  | 1 | ф.Legrand
004133
| K2, K3 |  |  | Реле сопряжения PLC-RSC-230UC/21, 230В, 1 перкл. контакт |  |  |  |  | 2 | ф.Phoenix
|  |  |  | 2966207 | [5 empty] | Contact
| K4…K66 |  |  | Реле сопряжения PLC-RSC-24DC/21, 24В, 1 перкл. контакт |  |  |  |  | 63 | ф.Phoenix
|  |  |  | 2966265 | [5 empty] | Contact
Подп. и дата
| M1 |  |  | Фильтрующий вентилятор, 230В, 50/60Гц, 105м3/ч |  |  |  |  | 1 | ф.Rittal
3239.100
Инв. № дубл. | PE |  |  | Шина заземления 450мм |  |  |  |  | 1 | ф.Rittal
7113.000
Взам. инв. № | SK1 |  |  | Регулятор внутренней температуры |  |  |  |  | 1 | ф.Rittal
3110.000
Подп. и дата | SF1 |  |  | Элемент подключения с автоматом 10А |  |  |  |  | 1 | ф. Rittal
2507.500
| SF2, SF7, |  |  | Автоматический выключатель, 1пол, 10А, х-ка С |  |  |  |  | 3 | ф. Siemens
Инв. № подл. | SF8 |  |  | 5SY4110-7
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
3
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
| SF8, SF9 |  |  | Автоматический выключатель, 1пол, 6А, х-ка С |  |  |  |  | 2 | ф. Siemens
5SY4106-7
| SF10 |  |  | Автоматический выключатель, 1пол, 6А, х-ка С |  |  |  |  | 1 | ф. Siemens
5SY4103-7
| SF3…SF6, |  |  | Автоматический выключатель, 1пол, 0.5А, х-ка С |  |  |  |  | 4 | ф. Siemens
| SF11 |  |  | 5SY6105-7
| SF51..SF140 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма для предохранителя с индикатором 24В UK 6-FSI/C-LED24 |  |  |  |  | 90
3001938
|  |  |  | Вставка-автоматический выключатель TCP 1A |  |  |  |  | 90
0712194
Подп. и дата
| SQ1 |  |  | Концевой выключатель двери с кабелем, L=600мм, оранжевый |  |  |  |  | 1 | ф.Rittal
4315.520
Инв. № дубл. | U1..U24 |  |  | Преобразователь dTrans T02 EX |  |  |  |  | 24 | ф.Jumo
707025
Взам. инв. № | U51…U109 |  |  | Повторитель питания 4..20mA, MINI MCR-SL-RPS-I-I |  |  |  |  | 59 | ф.Phoenix
|  |  |  | 2864422 | [5 empty] | Contact
Подп. и дата | W2, W3 |  |  | Кабель подключения резервируемого блока питания контроллера |  |  |  |  | 2 | ф. Rockwell
|  |  |  | 1756-CPR2 | [5 empty] | Automation
| X1 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
Инв. № подл. |  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
4
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
|  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 12
3044636
|  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
3047293
| X2 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 3-ярусная UT2,5-3L |  |  |  |  | 6
3214259
|  |  |  | Боковая крышка D-UT 2,5-3L |  |  |  |  | 1
3214314
| X3 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 8
3044636
Подп. и дата |  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
3047293
| X4 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
Инв. № дубл. |  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма четырехпроводная U2,5-QUATTRO |  |  |  |  | 36
3044542
Взам. инв. № |  |  |  | Боковая крышка D-UT 2,5/4-QUATTRO |  |  |  |  | 1
3047170
Подп. и дата | X5 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 3-ярусная UT2,5-3L |  |  |  |  | 16
3214259
Инв. № подл. |  |  |  | Боковая крышка D-UT 2,5-3L |  |  |  |  | 1
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
5
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
3214314
| X6 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 3-ярусная UT2,5-3L |  |  |  |  | 8
3214259
|  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 8
3044636
|  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
3047293
| X7…X10 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 4 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 16
3044636
|  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
Подп. и дата |  |  |  | 3047293
| X11…X13 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 3 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
Инв. № дубл. |  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 8
3044636
|  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
Взам. инв. № |  |  |  | 3047293
| X14…X15 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 2 | ф.Phoenix
Подп. и дата |  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 32
3044636
|  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
Инв. № подл. |  |  |  | 3047293
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
6
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4
| Поз. обозн. |  |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. | Приме- чание
| X16 |  |  | Клеммный набор |  |  |  |  | 1 | ф.Phoenix
|  |  |  | Состоит: | [5 empty] | Contact
|  |  |  | Клемма 2-ярусная UTTB 2,5 |  |  |  |  | 5
3044636
|  |  |  | Боковая крышка D-UTTB 2,5/4 |  |  |  |  | 1
3047293
| XS1 |  |  | Штекер для питания лампы |  |  |  |  | 1 | ф. Rittal
2507.200
| XS2 |  |  | Розетка для питания лампы |  |  |  |  | 1 | ф. Rittal
2507.100
| XS3 |  |  | Розетка, 250В АС, 16А, к-т=2шт. |  |  |  |  | 1 | ф. Rittal
2506.100
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
[7 empty] | ПЭ3 |  |  |  | Лист
7
| Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата
[7 empty] | Копировал: | Формат А4